## Slide 1
CARATTERISTICHE DI QUALITA’ DELLE ACQUE DELLA CITTA’ DI ROMA
Controllo di II Livello
E’ un controllo di tipo discreto che viene effettuato prelevando giornalmente campioni di acqua su tutto il sistema acquedottistico ed eseguendo indagini chimico-fisiche, chimico-organiche, microbiologiche e virologiche
Le analisi per il controllo di II livello
vengono effettute presso la LaboratoRI Spa

## Slide 2
E’ un controllo di tipo discreto che viene effettuato prelevando giornalmente campioni di acqua su tutto il sistema acquedottistico ed eseguendo indagini chimico-fisiche, chimico-organiche, microbiologiche e virologiche
CARATTERISTICHE DI QUALITA’ DELLE ACQUE DELLA CITTA’ DI ROMA
Controllo di II Livello
Le analisi per il controllo di II livello
vengono effettute presso la LaboratoRI Spa

## Slide 3
Il gestore Acea ATO 2 effettua sull’acqua distribuita alla città di Roma un controllo notevolmente superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente.
CARATTERISTICHE DI QUALITA’ DELLE ACQUE DELLA CITTA’ DI ROMA
Controlli per la città di Roma
Riferimenti normativi: Tab. B D.Lgs. 31/2001
 | Immesso (mc/s) | Volume giornaliero (mc/g) | Campioni Routine | Campioni Verifica | Tot
Roma | 16.3 | 1408320 | 4231 | 67 | 4298
Campioni anno secondo il D.Lgs 31/2001
 | Campioni Routine | Campioni Verifica | Tot
Roma | 6259 | 1169 | 7428
Campioni anno effettuati dal gestore Acea ATO 2

## Slide 4
L’ACQUA NELLA CITTA’ DI ROMA

## Slide 6
Residuo fisso
Municipio I
403 mg/l
Municipio II
398 mg/l
Municipio III
394 mg/l
Municipio IV
396 mg/l
Municipio V
403 mg/l
Municipio VI
370 mg/l
Municipio VIII
358 mg/l
Municipio IX
389 mg/l
Municipio X
368 mg/l
Municipio XI
383 mg/l
Municipio XII
383 mg/l
Municipio XIII
388 mg/l
Municipio XV
397 mg/l
Municipio XVI
397 mg/l
Municipio XVII
398 mg/l
Municipio XVIII
398 mg/l
Municipio XIX
397 mg/l
Municipio VII
403 mg/l
Municipio XX
398 mg/l
390 mg/l

## Slide 7
Durezza
Municipio I
33 °F
Municipio II
33 °F
Municipio IV
33 °F
Municipio V
33 °F
Municipio VI
30 °F
Municipio VIII
29 °F
Municipio IX
33 °F
Municipio X
30 °F
Municipio XI
32 °F
Municipio XII
32 °F
Municipio XIII
32 °F
Municipio XV
33 °F
Municipio XVI
33 °F
Municipio XVII
33 °F
Municipio XIX
33 °F
Municipio VII
31 °F
Municipio XX
34 °F
32 °F
Municipio XVIII
33 °F
Municipio III
33 °F

## Slide 8
Nitrati
Municipio I
4.3 mg/l
Municipio II
3 mg/l
Municipio III
3 mg/l
Municipio IV
3.1 mg/l
Municipio V
4.4 mg/l
Municipio VI
5 mg/l
Municipio VIII
4.6 mg/l
Municipio IX
3.4 mg/l
Municipio X
3.8 mg/l
Municipio XI
4 mg/l
Municipio XII
3.6 mg/l
Municipio XIII
3.4 mg/l
Municipio XV
3 mg/l
Municipio XVI
3 mg/l
Municipio XVII
3.1 mg/l
Municipio XVIII
3 mg/l
Municipio XIX
3 mg/l
Municipio VII
8.6 mg/l
Municipio XX
3.4 mg/l
3.8 mg/l